## data
| Question | KAL | CPE | 3CA | Fait
5 | Dans quelle mesure la nouvelle APR peut être accepté par BV et la DREAL (beaucoup de changements) |  | x
Planning lequel
7 | Le schéma gaz doit être mis à jour avec la terminologie exacte et les informations Diamètre et emplacement !!! |  | x
8 | Commenter gérer l'aspect hydrogène, parle-t-on d'une inflamation dans la Salle de machines ou une inflamation au niveau de l'alternateur. Le H2 monte il me semble. | x
9 | L'aérocondenseur peut avoir des fuites vapeur ? Mais aussi aspiration liée à la souspression en aval |  | x
10 | Doit-on mentionner les zones ATEX ???
11 | Faut-il mentionner toutes les petites fuites de gaz/huile/FOD/hydrogène… avec une origine imprudence personnel (et non pas uniquement l'inflammation). La conséquence serait d'indiquer la ventilation du bâtiment ? Sur certaines positions l'erreur humaine est mentionnée ?
12 | Quelle distinction fait-on finalement entre une fuite petite/moyenne/rupture à l'intérieur de la salle de machine en amont du container TAG et dans le container TAG?
13 | Faut-il ajouter la mention de la circulaire DREAL sur l'APR ? | x
14 | Page 5: le groupe de travail s'appuie aussi sur la compétence gaz !!!
15 | Avancement sur les évents des bâtiments ?
16 | Doit-on mentionner un défaut électrique comme événement redouté dans le bâitement de la chaudière auxiliaire ?
17 | Doit-on mentionner la fuite de vapeur sur la canalisation de la turbine à vapeur vers le boiler ?
18 | Faut-il mentionner des risques d'accident de manutention et de transport en général ?
19 | La fuite de gaz sur le poste de compression n'existe pas (uniquement sur cana !)
20 | Les surfaces sufflables (voir page IV-103 de SB)
21 | Prendre en compte les commentaires de BV
22 | Travailler sur la probabilité des scénarii explosion caisson (10-3 chez GDF)
23
24
25
26
27
28
AM 8.3
13h27