| FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION | CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE -PON - MD - 0 - 016 Date d’émission : 23/05/08 |
| --- | --- |
| - Désignation de l’ouvrage / élément à modifier : - Zone extérieur – Réseaux extérieurs |  |
| - 1. Rappel du projet L’ensemble des travaux à réaliser à l’extérieur de la parcelle ne prévoyait aucunes provisions concernant des travaux liés à une présence actuelle ou future de réseaux enterrés appartenant à des tiers. |  |
| - 2. Motivation de la modification (explicite) - Amélioration produit - Changement procédé - Autre ☑ - Explications : - Les réalisations à l’extérieur de la parcelle (Voies ferrés et ouvrage d’art) sont implanter su et des aménagements sont nécessaire pour la prise en compte des réseaux suivants (cf. plan SYN PON PG 0 027 B ci-joint) : - Dans l’emprise des voies ferrées : - 2 lignes électriques enterrés 20kV - Provisions pour réseaux futurs (gazoducs + lignes électriques) - Dans l’emprise de l’ouvrage d’art - 2 canalisations d’eau potable et industrielle - 1 ligne téléphonique |  |
| - 3. Description de la modification proposée : - Les modifications suivantes sont proposées pour la prise en compte des réseaux enterrés : - dévoiement des 2 lignes électriques 20 kV hors de l’emprise de la voie ferrée - mise en place de fourreaux et cadres enterrés sous la voie ferrée en attente de réseaux futurs - Dévoiement des canalisations d’eau potable et industrielle hors de l’emprise de l’ouvrage d’art - Dévoiement de la ligne téléphonique. |  |

| FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION | CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE -PON - MD - 0 - 016 Date d’émission :23/05/08 |  |
| --- | --- | --- |
| - 4. Incidence sur les autres parties du projet : - Aucune |  |  |
| - 5. incidence prévisionnelle sur : - Les Délais OUI ☑ NON - Les coûts OUI☑ NON - Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l’objet d’un dossier complémentaire. |  |  |
| - 6. Impacts sur : - ÉTUDES - MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS - MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS - PERFORMANCE - EXPLOITATION - GARANTIES - SÉCURITÉ |  | - Non - Non - Non - Non - Non - Non - Non |