De:	Bruno ALZINA
Envoyé:	mardi 16 novembre 2010 09:28
À:	Marie-Jeanne Milhau
Cc:	Luis LDLP. DE LA PARTE; Francisco BENCOMO
Objet:	RE: prix divers

Bonjour,
David vient de répondre, Eclairage extérieur emprise GAR environ 17K€ HT.
- 4 lampadaires connectés à partir du lampadaire nord est PSO avec 95 m de tranchée.
 
7	ECLAIRAGE 	unité	 PU€HT 	 Qté 	total	
4,100	TRANCHEES-CABLES :	 	 			
4,110	Tranchée déblais/remblais comprenant : terrassement en déblais de la tranchée; Mise en œuvre d'un lit de sable en fond de fouille, épaisseur 0.10m; Remblaiement en sable autour dela canalisation, Remblaiement complémentaire de la tranchée en tout-venant; 	ml	             38,50   	   95   	3657,5	
4,120	Câble de terre	ml	               4,50   	   95   	427,5	
4,130	Câbles 4G35²mm+fourreaux Ø 80mm	ml	             11,00   	   95   	1045	
4,200	APPAREILLAGE	 	 			
4,210	Armoires de commande	ens	        2 000,00   			
4,220	Coupures et dérivations y compris fosse béton massifs candélabres simples hauteur 8.00m compris massifs 	ens	        1 550,00   	     1   	1550	
4,230	Fondation	u	        1 800,00   			
4,240	Massifs Candélabres doubles hauteur 8.00 compris massifs de fondation	u	        2 500,00   	     4   	10000	
4,250	Candélabres Hauteur 4,00m compris massifs de fondation 	u	           950,00   			
sous-total	 	 		16680	

Salutations.
Bruno ALZINA
b.alzina@partenaires-ctm.fr

URBASER Environnement SAS 
Chantier CTM Marseille
Z I de Fos sur Mer - Route quai Minéralier - Lieu Dit Caban sud 
13778 Fos-sur-Mer CEDEX
Tel :  +33 (0) 4 13 05 10 12 (ligne directe)
Fax : +33 (0) 4 42 02 35 89
P Before printing, think about
             Environmental Responsibility

_____________________________________________
De : Bruno ALZINA 
Envoyé : lundi 15 novembre 2010 17:11
À : Marie-Jeanne Milhau
Cc : Luis LDLP. DE LA PARTE; Francisco BENCOMO; 'dhennecart@ing-europ.com'
Objet : RE: prix divers

Bonjour,
Voici les coûts associés à ces travaux.
-	Eclairage GAR hors parcelle : GC fournisseur Idéal travaux montant : 16 680 € HT
-	Signalisation par éclairage de sécurité : fournisseur Sudel commande en cours, montant : 23 375 € HT 
Système de vigilance sur le site : fournisseur Spie Sud-Ouest commande UE-2116-CD-217 montant : vidéosurveillance = 84 008 € HT, 
-	Eclairage passerelle de visite, inéstimable dans la part lot 15, environ , fournisseur Spie Sud-Ouest commande UE-2116-CD-217 montant : 35 000 € HT
David répondra pour la partie Idéal travaux.
Salutations.
Bruno ALZINA
b.alzina@partenaires-ctm.fr
 << Objet OLE: Image (bitmap indépendante du périphérique) >> 
URBASER Environnement SAS 
Chantier CTM Marseille
Z I de Fos sur Mer - Route quai Minéralier - Lieu Dit Caban sud 
13778 Fos-sur-Mer CEDEX
Tel :  +33 (0) 4 13 05 10 12 (ligne directe)
Fax : +33 (0) 4 42 02 35 89
P Before printing, think about
             Environmental Responsibility

_____________________________________________
De : Luis LDLP. DE LA PARTE 
Envoyé : vendredi 12 novembre 2010 12:49
À : Bruno ALZINA; Francisco BENCOMO
Cc : Marie-Jeanne Milhau
Objet : prix divers

Bonjour Bruno,

Merci de donner à MJM le couts des investissements suivants (avec les justificatifs associés) :
-	L’éclairage de la voie ferrée (hors parcelle)
-	Signalisation de sécurité dans la gare .
-	Système de vigilance pour tout le site (commande SPIE)
-	Eclairage de la passerelle de visite.

Paco,

Merci de fournir à MJM les factures correspondant à ces travaux.

Très cordialement

Luis