| FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION | CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE -TMB - MD - 0- 023- Date d’émission : 22/05/2008 |
| --- | --- |
| - Désignation de l’ouvrage / élément à modifier : - TMB : Capacité des ponts roulant de l’alimentation chaine de tri |  |
| - 1. Rappel du projet - Dans le contrat (cf. fiche technique TMBD 2/38 de l’APS) la capacité des grappins est de 8m3. Le critère de dimensionnement de l’ensemble (pont roulant et grappins) prend en compte la possibilité d’alimenter au régime nominal les trois lignes de traitement avec un seul pont roulant |  |
| - 2. Motivation de la modification (explicite) - Amélioration produit - Changement procédé - Autre ☑ - Explications : - Pour anticiper la mise en place éventuelle d’une quatrième ligne de chaine de tri, la capacité des grappins a été augmentée de façon à pouvoir alimenter la quatrième ligne sans modification ultérieure. |  |
| - 3. Description de la modification proposée : - La capacité utile des grappins est de 12 m3 |  |

| FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION | CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE - PRE - MD - 0 – 023 Date d’émission : 22/05/08 |  |
| --- | --- | --- |
| - 4. Incidence sur les autres parties du projet : - Aucune |  |  |
| - 5. incidence prévisionnelle sur : - Les Délais OUI ☑ NON - Les coûts OUI☑ NON - Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l’objet d’un dossier complémentaire. |  |  |
| - 6. Impacts sur : - ÉTUDES - MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS - MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS - PERFORMANCE - EXPLOITATION - GARANTIES - SÉCURITÉ |  | - NON - NON - NON - NON - NON - NON - NON |